PROGRAMME SUR LES AVQ/AVD

STANDARD D’ÉQUIPEMENTS

MISE À JOUR Avril 2023

I - Aides utilisées dans la chambre à coucher

| Aides techniques ou autres | Marque | Modèle | Commentaires | CAG | * Équivalent CAG et/ou précisions CAG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lit réglable à commande électrique Lit simple Lit à profil bas Lit bariatrique Lit double | Orthofab Sotec Rotec Permobil Permobil Rotec Rotec | Euro 3002 36-39 pouces Neptune 36-39 pouces Multitech 36-39-48 pouces Noa Elite Riser (36 po) Noa Twin Riser (39 po) Noa Elite Riser (36 et 42 po) Noa Twin Riser (39 et 45 po) Varitech 36 à 54 pouces Multipositions | Poids max 500 livres Hauteur min-max : 11.5-32 po Poids max 450 livres Hauteur min-max : 13-32 po Sommier en treillis, demi-côtés de lit métallique. Considération spéciale : le besoin d’avoir des côtés de lit pleine longueur est un critère d’attribution pour ce modèle, car c’est le seul modèle qui offre cette possibilité. Poids max 600 livres Hauteur min-max : 7.5-28 po Poids max 600 livres. Le lit peut être élargi avec des extensions. Hauteur min-max : 7.5-28 po Poids max 1100 livres Hauteur min-max : 13-30 po Offre position Trendelenburg Largueur 54 pouces. |  | Démontable *Aucun lit électrique de largeur 54 po dans la CAG |
| Aides techniques ou autres | Marque | Modèle | Commentaires | CAG | * Équivalent GACEQ et/ou précisions GACEQ |
| Commande adaptée pour actionner le lit |  |  | Modèle compatible avec le lit |  |  |
| Côtés de lit : Demi-côtés Pleine longueur – régulier | Compatibles avec le lit | Pour le lit de 36, 39, 48 et 54 pouces Pour le lit de 36, 39, 48 et 54 pouces | Modèle compatible avec le lit Modèle compatible avec le lit. Attention, seul le lit Multitech offre des côtés pleine longueur, les autres modèles ont une longueur 3/4. |  | Pour lit Multitech seulement: métalliques, basculants et pivotants Pour lit Multitech seulement |
| Bordures protectrices de lit pour demi-côtés et côtés de lit pleine longueur |  | Parsons ADL 18H010 (36 po, 1/2 côtés) Parsons ADL 18H013 (72 po pleine longueur) | Valider si modèle disponible sur le marché peuvent convenir; sinon sur mesure. Joindre une soumission lorsque sur mesure. |  | Performance Health 55031404, 32 po long Parsons ADL 18H012, 62 po long Performance Health 55031403, 64 po long Posey 5605, 72 po long Lumex 6013663, 72 po long |
| Lit d’enfant à ouverture avant (pour parent ayant une incapacité physique) |  |  | Soumission à joindre à la demande |  |  |
| Contour de lit surélevé (tente de lit) |  |  | Soumission à joindre à la demande |  |  |
| Surmatelas Note : La demande du surmatelas ROHO doit passer par le processus des demandes particulières. | Belpro | SMVB5-36802GTE SMVB5-39802GTE SMVB5-54802GTE | 36 x 80 x 2 po 39 x 80 x 2 po 54 x 80 x 2 po |  |  |
| Aides techniques ou autres | Marque | Modèle | Commentaires | CAG | * Équivalent CAG et/ou précisions CAG |
| Matelas : De base Mousse, viscose, gel polymère Bariatrique Mousse air Air (perte d’air et alternance) Note : La demande d’un matelas de coût supérieur à 3000$, ce qui inclut les modèles OSS, le RIK et les matelas à air, doit passer par le processus des demandes particulières. | Belpro Leika Savard Médicus Belpro Permobil Arjo Canada Arjo Canada | Série 6500 (1V-6500FXB-TEP) Mensa Evo-Mat 2100 Evo-Mat 3100 Evo-Mat 4100 Série bariatrique MPVB2- (2 po) MPVB3B (3 po) OSS-ROHO Velaris AtmosAir 9000 | Visco 2 po couche supérieure Avec bordure recouverte de visco. Max 350 livres. Attention, la compagnie ne fait pas d’essai à domicile. Matelas élastomère avec gélules de silicone DEMANDE PARTICULIERE lorsque non-disponible au PARC Max 600 livres, épaisseur 6 po, avec bordure. Système 1 (insertion Roho au siège seulement) Système 3 (insertions siège et talons) Système 5 DEMANDE PARTICULIÈRE SI + de 3000$ | OUI OUI NON NON NON OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI | Pour matelas 36,39, 48 ou 54 po 35 po seulement Pour largeur 36 et 39 po. |
| Aides techniques ou autres | Marque | Modèle | Commentaires | CAG | * Équivalent CAG et/ou précisions CAG |
| Surfaces glissantes Piqué glissant Alaise de transfert Alaise combo Drap contour avec bande centrale de glissement Tube de glissement | George Courey MIP MIP Savard Groupe ERP | 34x34 pouces C-902W 34x48 pouces C-906W 50x60 pouces C-909W MIP Swift: PTD-56/G PTD-56-BA/Y PTD 2002 Ultraslide: Matelas standard PTD-LS/S Matelas double PTD-LS/S/BA/Y Multiglide PP9552-01 PP9552-02 PP9552-03 | Distribué par Savard Distribué par Savard 40 x 72 po (anciennement PTD-45) 50 x 72 po Distribué par Savard 40 x 45 po 72 x 70 cm 72 x 100 cm 100 x 135 cm |  | Modèle 50x90 po, chez ProAssist GE902W Système de glissement unidirectionnel : Polaris Medical 0455ONT 16 ½ x 20 ½ po Polaris Medical 04555NT 17 ¾ x 17 ¾ po Polaris Medical04445NTH 22 x 24 po avec poignées Parsons ADL 14A088-1 16 ½ x 20 ½ po |
| Releveur de couvertures | Performance Health | Modèle performance Health discontinué, vous devez vous procurer une soumission Barre d’appui fixée au lit Duchesse (bed helper) | Modèle ajustable Bien spécifier sur votre demande qu’elle est utilisée comme releveur de couverture |  |  |
| Aides techniques ou autres | Marque | Modèle | Commentaires | CAG | * Équivalent CAG et/ou précisions CAG |
| Releveur de tête ou de pied de lit Coussin biseau |  |  | Spécifier un modèle |  | Performance health : 796101, 61x 61x18 cm 796102,61x61x25 cm 796103, 61x61x30 cm Vitacare : 602812-R5, 35 degrés VISCO-ELASTIQUE, 24x24x12 po 602810-R5, 30 degrés VISCO-ELASTIQUE, 24x24x10 po |
| Aides à la posture au lit Coussin de positionnement (coussin de corps) | EVO | 130515 Savard (unité) 130660 Savard (paire) | 25x8 pouces Housse imperméable 25x8 pouces Housse imperméable |  | Modèles Valco discontinués |
| Aide de protection (Coudière ou talonnière avec gel) | Performance Health Groupe ERP | Rolyan 700101 (petit) 700102 (moyen) 700103 (large) 700104 (x-large) Talonnière Spenco ERP9430-02 | Insertion de gel dans la talonnière Vient en paire |  | ROHO, talonnière Healpad Performance Health A730002 Performance Health 081570134 Posey 6224GL |
| Aides techniques ou autres | Marque | Modèle | Commentaires | CAG | * Équivalent CAG et/ou précisions CAG |
| Appareil d’alternative aux contentions au lit Système de moniteur de mobilité Faisceau lumineux (infrarouge) Tapis de chute | Smart Smart | TL-5102MP | Soumission à joindre à la demande Coussinet sensitif en usage unique (non récupérable) Avec téléavertisseur |  | Beaucoup de produits de la compagnie Smart, ainsi que d’autres produits équivalents de d’autres compagnies dans la GACEQ. Vous référez aux pages 237 à 248 de la GACEQ Span America 8705236, 36x70 po |
| Table de lit ajustable et sur roulettes | Drive | Base en H, inclinable 13008 |  |  | AMG 770-872, base en H |
| Trapèze de lit | Compatible avec le lit Lumex | Fixé au lit Sur pied | 2840GA + 2800GA | I |  |
| Aides techniques ou autres | Marque | Modèle | Commentaires | CAG | * Équivalent CAG et/ou précisions CAG |
| Barre d’appui au lit et autre aide à la mobilité au lit Échelle de lit | Drive Medical Savard ConfortMedic Parsons ADL | M-Rail, 1222P Everest, 171099-001 Bed Aid Stab, 700-65 16H022-1 16H023-1 | * Pour ce type d’aide technique, il est important de spécifier la largeur du lit, le type de lit ainsi que sa base Pour lit standard de 36 à 60 pouces. Ajustable en hauteur de 15 à 20 pouces. Pour lit standard de 36 à 60 pouces Pour lit électrique à 2 ou 3 positions, peut être utilisé sur un lit standard si aucune autre barre d’appui moins coûteuse ne peut être installée. Pour lit de dimensions 36 à 76 pouces. Longueur 48 pouces Longueur 72 pouces |  | *Rallonge pour barre M-Rail DISCONTINUÉE |
| Climatiseur (Utiliser le formulaire approprié) |  |  | Soumission à joindre à la demande |  |  |
| Table à langer de hauteur ajustable Table à langer fixe dédiée ou adaptée |  |  | Soumission à joindre à la demande Soumission à joindre à la demande |  | *Aucun produit CAG |

II - Aides utilisées dans la salle de bain

Remarque : Une seule salle de bain est adaptée au domicile du client.

| Aides techniques ou autres | Marque | Modèle | Commentaires | GACEQ | * Équivalent GACEQ et/ou précisions GACEQ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siège de baignoire ou de cabine de douche Tabouret de douche : Sans ouverture ou avec ouverture Hauteur fixe Hauteur réglable Chaise de douche : Sans ouverture : Avec ouverture : | Etac Homecraft Aquasense Aquasense Health Smart | Groupe ERP PP4484 Performance Health 559296 770-500 770-510 Performance Health 081706688 | Modèle triangulaire Modèle rond, sans ouverture, hauteur réglable de 20 à 24 pouces, capacité 248 livres Hauteur réglable de 14 à 21 pouces, capacité de poids 300 livres Sans appuis-bras Sans appuis-bras, capacité maximale 250 livres |  | Homecraft, Performance Health 081561893 Hauteur réglable 16 à 22 po |
| Aides techniques ou autres | Marque | Modèle | Commentaires | CAG | * Équivalent CAG et/ou précisions CAG |
| Planche de bain À la hauteur du rebord ou surélevé, avec ou sans dossier | Fresh Etac Carex Savannah | 2 dimensions : 68 cm et 74 cm B217-01 (Rubbermaid) Parsons ADL AA1091B | 31 po long x 14 ¼ po large x 1,63 po haut. S’ajuste aux bains de 19 à 28 po large. Poids jusqu’à 300 livres. 28 po long x 9 po large x 1 po haut. S’ajuste aux bains de 21 à 27 po large. Poids jusqu’à 420 livres. |  | Voir, Performance Health A83014 Drive 12023 HPU Rehab FDCH2036 Pro-Aide Médic 7744 Pro-Aide Médic 7740 |
| Fauteuil de transfert | Drive Medical | 12009-2 12025-2 12011KD-1 12005KD | Bariatrique capacité 600 livres, sans ventouses Bariatrique capacité 500 livres, avec ventouses Sans ouverture, avec ou sans ventouses, hauteur minimale 18,5 pouces. Possibilité d’ajouter rallonges de pattes Sans ouverture, rembourré |  | Medline MDS86952XW, bariatrique, capacité 550 lbs |
| Aides techniques ou autres | Marque | Modèle | Commentaires | CAG | * Équivalent CAG et/ou précisions CAG |
| Fauteuil de transfert (suite) Fauteuil de transfert coulissant sur rail Fauteuil de transfert coulissant sur rail et pivotant Fauteuil de transfert coulissant sur rail et pivotant, avec ancrage au rebord du bain | Guardian Eagle Health Care Eagle Health Care Eagle Health Care | G98013KD 77311 (remplace 61311 et 67311) 77662 (remplace 37662) 77762 (remplace 37762) | Avec ouverture, rembourré, capacité 350 livres, avec ventouses Peut être converti avec ou sans ouverture |  | Voir, Eagle 37662 Voir, Eagle 37762 |
| Accessoires pour fauteuil de transfert Rallonges de pattes |  |  | Spécifier un modèle précis |  |  |
| Support postural pour baignoire |  |  | Compatible avec siège de bain |  |  |
| Siège de type hamac : Non réglable Dossier et assise ajustables en angle | Médi-toile Médi-toile Mécano-Médic | 144040-100AO 144040-100A 144040-100AJO 144040-100AJ CH-4017 | Avec ouverture périnéale Sans ouverture périnéale Avec ouverture périnéale Sans ouverture périnéale Avec ou sans ouverture périnéale, spécifier si avec butées et ceinture |  |  |
| Aides techniques ou autres | Marque | Modèle | Commentaires | CAG | * Équivalent CAG et/ou précisions CAG |
| Siège de type hamac (suite) : Dossier et assise ajustables en angle (suite) | Wave | Z211 petit Z221 moyen Z231 large | Spécifier les éléments de positionnement à ajouter. Pour faciliter la réattribution, il est possible de commander le siège seulement en bleu. Joindre le bon de commande Rifton pour chaise Wave à votre demande |  |  |
| Accessoires de siège de type hamac Support de siège pour baignoire ou cabine de douche | Wave Médi-Toile Mécano-Médic | Z217 Z218 SU-4115 | Sans roues (pour le bain) Avec roues (pour la douche) Fixe, compatible avec le siège |  |  |
| Treillis de bain (civière) (civière douche + installation incluse) Modèle pour baignoire Modèle pour cabine de douche | Linido |  | Spécifier un modèle précis Spécifier un modèle précis |  |  |
| Aides techniques ou autres | Marque | Modèle | Commentaires | CAG | * Équivalent CAG et/ou précisions CAG |
| Fauteuil d’aisance et de douche : Sur roues (avec ou sans ouverture) | Aquatec | Ocean ergo standard Ocean ergo XL Ocean ergo VIP Tilt Ocean ergo SP 16341 (siege) 16343 (insert) | Spécifier accessoires si requis Modèle avec bascule Roues de propulsion 24 pouces Spécifier si le siège rembourré est requis ou non, car il est en option. |  | Attention, celui pour les modèles Océan Ergo ne fait pas sur les modèles Océan |
| Fauteuil d’aisance et de douche coulissant au bain | Mécano-Médic | CT-2513 | Soumission à joindre à la demande |  |  |
| Siège releveur hydraulique à pivot pour le bain fixé au bain, au mur ou au plancher Note : Cette demande d’aide technique doit passer par le processus des demandes particulières. | Confort Médic | Lève-O-Tech | Soumission à joindre à la demande |  |  |
| Siège releveur pour le bain | Drive Invacare | 477200252 Aquatec R | Capacité de poids 300 livres. Modèle à privilégier par rapport au siège Aquatec si aucun enjeu de poids maximal. Capacité de poids maximale 375 livres |  | Indiquer couleur : Bleu ou blanc Invacare Aquatec XL, 1471199 |
| Douche-téléphone | Parsons ADL | 16B005A | Boyau 7 pieds, contrôle on/off sur le pommeau |  | *Aucun modèle CAG |
| Aides techniques ou autres | Marque | Modèle | Commentaires | CAG | * Équivalent CAG et/ou précisions CAG |
| Aide à la posture pour siège de bain ou de douche |  |  | Modèle compatible avec le siège |  |  |
| Aide à la toilette Siège de toilette surélevé et élévation de siège Siège de toilette surélevé à charnières Siège de toilette surélevé et élévation de toilette avec appuis-bras intégrés | Savannah Aquatec Drive Bemis Carex Drive | Performance Health 2 po : AA2112 4 po : AA2114 6 po : AA2116 A900 3 ½ pouces RTL12602 standard Modèle rond (2 pouces et 3 pouces discontinués) ou allongé B322 B321 12402 (toilette std) | Capacité jusqu’à 420 lbs Ajustable de 2, 4 et 6 pouces Capacité de poids maximale 265 livres. Avec appuis-bras escamotables Élévation de siège Hauteur 2 po ou 3 po. Peut être utilisé si enjeu de stabilité lors du transfert Forme régulière, 3 ½ pouces hauteur Forme allongée, 3 ½ pouces hauteur 3 ½ po hauteur |  | *A90000/1535001 discontinué Seulement : 3L2150T (3 po allongé avec couvercle) 3L2155T (3 po allongé sans couvercle) 4LR (4 po rond sans couvercle) Drive 12403 (toilette allongée) |
| Aides techniques ou autres | Marque | Modèle | Commentaires | CAG | * Équivalent CAG et/ou précisions CAG |
| Aide à la toilette (suite) Base élévatrice de toilette | Toilevator |  | Nécessite l’installation par un plombier. Non récupérable |  |  |
| Siège releveur de toilette motorisé | Visibilité | PTA2000 | Joindre une soumission. Spécifier si la commande est à gauche ou à droite. |  |  |
| Fauteuil d’aisance : 3 Sans roue Avec 4 petites roues Pédiatrique ou pour petite taille | Drive Medical AMG Rifton | 11105N-4 11125KD-2 11135-1 770-365 Euro 770-375 Euro HTS | Appuis-bras fixes Appuis-bras escamotables Modèle bariatrique (max 1000 livres), appuis-bras escamotables Hauteur sol-siège 20 po Hauteur sol-siège 22 po Besoin de positionnement particulier Soumission et bon de commande Rifton pour chaise HTS à joindre à la demande |  | *Medline MDS89664EL discontinué |
| Aides techniques ou autres | Marque | Modèle | Commentaires | CAG | * Équivalent CAG et/ou précisions CAG |
| Toilette avec douche périnéale Siège bidet Note : Cette demande d’aide technique doit passer par le processus des demandes particulières. | Visibilité | Modèle avec télécommande sans fil : GB-5000AR GB-5000RR SHP335RC | Forme allongée, avec raccord de plomberie Forme régulière, avec raccord de plomberie Modèle bariatrique sans séchoir La prise électrique doit déjà être installée; elle n’est pas défrayée par le programme AVQ-AVD |  |  |
| Pince à papier hygiénique |  | Spécifier un modèle | Non récupérable |  | *Aucun modèle GACEQ |
| Pare-éclaboussures |  |  | Non récupérable doit être compatible avec le siège de toilette ou le fauteuil d’aisance |  |  |
| Barre d’appui : | Etac Optima 4 Etac Optima 1 | Chromées striées Groupe ERP PP4503 Groupe ERP PP4501 | Plan avec formulaire de demande Parc et, à domicile, installer collants au mur Si barre chromée striée ne peut convenir L’installation des barres Optima nécessite un fond de clouage, aux frais du client |  |  |
| Aides techniques ou autres | Marque | Modèle | Commentaires | CAG | * Équivalent CAG et/ou précisions CAG |
| Barre d’appui (suite) : Fixée au plancher Fixée au plafond-plancher Fixée à la toilette Fixée à la baignoire Fixée au fauteuil | Healthcraft Healthcraft Performance Health Savard Drive AMG Médical (Aquasense) | Advantage Rail Avec ou sans super barre Heavy Duty (Modèle bariatrique) 081561901 VC-1255 RTL12036-ADJ Multipositions 785-340 | Toujours indiquer la hauteur du plafond et de la super barre à partir du sol. Si plafond plus haut que 99 po, demander une rallonge. Vissage au plafond obligatoire. Essai avec technicien et l’ergothérapeute obligatoire pour savoir si la barre se fixe au plafond et à quel endroit. Appuis rigides. Capacité maximale 300 livres. Perpendiculaire. Modèle le moins cher donc à prioriser. Parallèle et ajustable en hauteur 14 à 17 po. Ajustable en hauteur 13,5 à 16,5 pouces. Préciser si parallèle ou perpendiculaire pour ce modèle. Essayer d’abord la barre d’appui fixée au plafond et au plancher. Si non concluant, spécifier un autre modèle précis. |  | Attention, la barre plafond-plancher et la super barre sont à part dans la GACEQ Attention, la barre plafond-plancher et la super barre pour le modèle bariatrique sont à part dans la GACEQ |

III - Aides utilisées pour les soins personnels

Pour cette catégorie des aides ou équipements pour les soins personnels, il est nécessaire de présenter des incapacités fonctionnelles à utiliser les aides standards disponibles sur le marché.

| Aides techniques ou autres | Marque | Modèle | Commentaires | CAG | * Équivalent CAG et/ou précisions CAG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pour se laver : Gant de toilette Éponge et brosse à long manche |  |  | Spécifier un modèle précis Spécifier un modèle précis |  | *Aucun modèle GACEQ *Aucun modèle GACEQ |
| Pour manucure et pédicure : Brosse à ongles à ventouses Coupe-ongles et limes |  |  | Spécifier un modèle précis Spécifier un modèle précis |  | *Aucun modèle GACEQ *Aucun modèle GACEQ |
| Pour coiffer les cheveux : Brosses et peignes dédiés Support pour séchoir à cheveux |  |  | Spécifier un modèle précis Spécifier un modèle précis |  | *Aucun modèle GACEQ *Aucun modèle GACEQ |
| Pour laver les cheveux : Plateau ou cuvette Pour le lit Pour le lavabo | AMG Parsons ADL Performance Health | Rigide 740-970 Gonflable 16B098A Ableware 081201045 | Plateau rigide avec courroie de maintien |  | Guitare, Groupe ERP PP8149 |
| Aides techniques ou autres | Marque | Modèle | Commentaires | GACEQ | * Équivalent CAG et/ou précisions CAG |
| Pour laver les cheveux (suite) : Sur pied | Savard | Star Bédard 877 | Vient avec un boyau |  |  |
| Pour brosser les dents : Brosse à dents dédiée Adaptation de brosse à dents électrique Brosse à dentier |  |  | Spécifier un modèle précis Spécifier un modèle précis Spécifier un modèle précis |  | *Aucun modèle GACEQ *Aucun modèle GACEQ *Aucun modèle GACEQ |
| Pour le rasage : Adaptation pour rasoirs |  |  | Spécifier un modèle précis |  | *Aucun modèle GACEQ |

IV – Liste des aides utilisées dans la cuisine

Pour cette catégorie des aides à la préparation des repas, il est nécessaire de présenter des incapacités fonctionnelles à utiliser les aides standards disponibles sur le marché et devoir participer quotidiennement à la préparation des repas.

Concernant les équipements, appareils électriques non dédiés (c.-à-d. appareils électriques standards), seule l’adaptation nécessaire pour les rendre fonctionnels à l’usager sera couverte par le programme. L’achat d’appareils électroménagers, tels le four micro-ondes, le grille-four, l’ouvre-boîte électrique, le robot culinaire, etc. ne sont pas couverts par le programme.

| Aides techniques ou autres | Marque | Modèle | Commentaires | CAG | * Équivalent CAG et/ou précisions CAG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aides pour la préparation des repas : Planche de stabilisation Stabilisateur de casserole Antidérapant Ustensiles Brosses Ouvre-pot Rallonge pour boutons de cuisinière ou autre Bascule pour bouilloire Adaptation d’aides standards |  |  | Spécifier un modèle précis pour tous |  | Performance Health 6556 |
| Desserte : Desserte | Performance Health | 565865 | Modèle en plastique |  |  |
| Aides techniques ou autres | Marque | Modèle | Commentaires | CAG | * Équivalent CAG et/ou précisions CAG |
| Desserte (suite) : Panier ou plateau pour cadre de marche |  |  | Compatible avec modèle de la marchette ou de l’ambulateur Spécifier un modèle précis |  |  |
| Tabouret : Hauteur réglable | Drive Medical | 12455 |  |  |  |
| Ambulateur | Drive Medical | 10257BL | Débuter les essais par le modèle standard car moins dispendieux. Si non concluant, choisir le modèle le plus fonctionnel à moindre coût. Joindre une soumission. |  | *Aucun modèle CAG |
| Table de fauteuil roulant |  |  | Spécifier un modèle précis ou joindre une soumission |  |  |
| Aides pour l’alimentation : Aides pour boire : Paille (une direction) Verre Tasse Biberon Aides pour manger : Rebord d’assiette amovible |  |  | Spécifier un modèle précis pour tous |  | *Aucun modèle CAG pour la catégorie aides pour l’alimentation. |
| Aides techniques ou autres | Marque | Modèle | Commentaires | CAG | * Équivalent CAG et/ou précisions CAG |
| Aides pour l’alimentation (suite) : Aides pour manger (suite) : Assiette et bol à rebord élevé Assiette à compartiments Ustensiles Alimentateur Support d’avant-bras Plateau surélevé |  |  | Spécifier un modèle précis pour tous |  | *Aucun modèle CAG pour la catégorie aides pour l’alimentation |
| Système d’arrêt automatique de la cuisinière | Safecook (Protection E.M.) |  | Modèle normal. Minuterie mécanique. Spécifier la durée (15-30-60 minutes) |  | Modèle qui coupe une phase et qui fait sur cuisinière standard et électronique |
| Blocs de surélévation pour une table |  |  | Spécifier un modèle précis |  | *Aucun modèle CAG |

V - Aides utilisées dans différentes pièces

| Aides techniques ou autres | Marque | Modèle | Commentaires | CAG | * Équivalent CAG et/ou précisions CAG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aides aux transferts Verticalisateur non motorisé Lève-personne motorisé à station debout Lève-personne sur roues motorisé | Excel Médical Excel Médical Arjo Canada Hoyer Sunrise Medical BHM Hoyer | Return 7500 avec ou sans pommeau et ceinture Return 7400 avec ceinture Sara Stedy, NTB2000 Journey Oxford Major 175 ou 190 Graduate 160 kg Ergolift Advance Presence | Spécifier la grandeur de la ceinture : petite, moyenne, grande ou x-grande. Spécifier si avec ou sans pommeau Modèle pédiatrique La barre de soulèvement est 6 pouces plus bas que le modèle 7500 Disponibles au Parc, mais si achat, modèles discontinués Disponibles au Parc, mais si achat, modèles discontinués Modèle pliant et va chercher au sol Va chercher au sol |  | Lève-personne sur roues : Invacare RPL600-1 Invacare RPL450-1 Drive 13245 (jusqu’à 600 livres) |
| Lève-personne à pivot pour baignoire : Fixé au plancher avec plaques d’ancrage | Horcher | Diana (D101-150) | Si besoin de plaques d’ancrage, le spécifier |  |  |
| Aides techniques ou autres | Marque | Modèle | Commentaires | CAG | * Équivalent CAG et/ou précisions CAG |
| Lève-personne sur rail avec structure amovible | Arjo Canada | Système 2 poteaux ou 3 poteaux, autoportant, fixé au plafond ou au mur. | Joindre une soumission. Moteur 2 fonctions Maxi Sky DEMANDE PARTICULIÈRE |  | 9220010 (2 poteaux et 1 rail pour chambre) 9220110 (2 poteaux et adaptateur pour le bain) |
| Toile de lève-personne : Nylon ou filet | Hoyer/Oxford | Universelle, hygiénique, double cuissardes | Débuter les essais par le modèle standard car moins dispendieux. Si non concluant, choisir le modèle le plus fonctionnel à moindre coût. Spécifier le modèle, grandeur, matériel, nombre de sangles, appui-tête. Si modèle sur mesure, joindre une soumission. |  |  |
| Toile de lève-personne : Pour levier à station debout Toile de repositionnement | Québec Médical | Modèle 132 | Débuter les essais par le modèle standard car moins dispendieux. Si non concluant, choisir le modèle le plus fonctionnel à moindre coût. Spécifier la grandeur. Spécifier un modèle précis |  | Grandeurs possibles : petite, moyenne, large et x-large |
| Aides techniques ou autres | Marque | Modèle | Commentaires | CAG | * Équivalent CAG et/ou précisions CAG |
| Planche de transfert | CIUSSS Centre-Sud-de-l’Ile de Montréal | Planche en ABS - Bilatérale 24 po 9000635 - Bilatérale 27 po 9000598 | Favoriser l’utilisation de ces modèles pour faciliter la réattribution, mais tout autre modèle permettant à l’usager d’être fonctionnel tout en étant la moins coûteuse est également admissible. Spécifier un modèle précis. La confection des planches de l’IRDPQ est en cours de révision. |  | Planche de transfert avec système de glissement : Performance Health, A71160, A71161, A71162 Planche de transfert pour Aquatec : Invacare, 4.03.002 |
| Ceinture de transfert | Formedica Safety Sure | 8980 8981 ERP8886-36 petite ERP8886-48 moyenne ERP8886-60 large | 64 à 110 cm (25 à 43 pouces) 110 à 155 cm (43 à 61 pouces) |  | Performance Health, longueurs possibles : 30, 36, 42 ou 48 po. |
| Disque de transfert sans poignée *Le modèle avec poignée a été retirée, voir section verticalisateur non motorisé | Savard | Drive RTL6048 | Diamètre 15 po |  | *Aucun modèle sans poignée dans la CAG |
| Blocs de surélévation pour fauteuil |  |  | Spécifier un modèle précis |  | *Aucun modèle dans la CAG |
| Aides techniques ou autres | Marque | Modèle | Commentaires | CAG | * Équivalent CAG et/ou précisions CAG |
| Aides à l’habillage Enfile-bas Attache-boutons Bâton d’habillage |  |  | Spécifier un modèle précis pour tous |  | Performance Health 2083 (Plastique avec corde de 30 po) Performance Health A75420 (Plastique rigide corde de 25 po) Performance Health A75441 (Large- plastique avec dents) |
| Aides à la préhension Pince à long manche Modèle standard Modèle à ventouses Bracelet palmaire Pointeur manuel Poignée universelle Porte-clés adapté ou dédié Bâton buccal et sa base Licorne | Performance Health Groupe ERP | AA8042 AA8043 PP8509-01 PP8509-02 PP8509-03 | Longueur 26 po Longueur 32 po Longueur 26 po Longueur 30 po Longueur 40 po Spécifier un modèle précis Spécifier un modèle précis Spécifier un modèle précis Spécifier un modèle précis Spécifier un modèle précis Spécifier un modèle précis |  | Autres modèles standards : Performance Health 927702 |
| Aides techniques ou autres | Marque | Modèle | Commentaires | CAG | * Équivalent CAG et/ou précisions CAG |
| Aides pour l’entretien ménager |  |  | Spécifier un modèle précis |  |  |
| Aides pour l’accessibilité Rampe d’accès amovible | Savard | Rampe EZ Acces Handicare | Rampe 6 pieds x 29 po Pliable en 2 |  |  |

VI - Aides à la signalisation

Pour cette catégorie d’aide, il est nécessaire de présenter des incapacités fonctionnelles à utiliser les aides techniques disponibles sur le marché.

| Aides techniques ou autres | Marque | Modèle | Commentaires | CAG | * Équivalent CAG et/ou précisions CAG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloche d’appel Système d’appel d’urgence Système anti-fugue (ex. : faisceaux lumineux, détecteurs de mouvement) | Smart Bridges Smart | « Personnal Pager » 14-PPCHVBS avec interrupteur « Adaptative Swich » Spec Swich 12-100SPBL ou interrupteur « Buddy button » jaune 12-57500 | Soumission à joindre à la demande Soumission à joindre à la demande Soumission à joindre à la demande Vérifier d’abord les modèles disponibles sur le marché régulier. Soumission à joindre à la demande. Peut être relié à un téléavertisseur. |  | *Aucun modèle de cloche d’appel dans la CAG |

VII - Aides à la posture et aux changements de position

| Aides techniques ou autres | Marque | Modèle | Commentaires | CAG | * Équivalent CAG et/ou précisions CAG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coussin spécialisé | Belpro Action / plaque de gel Belpro Gel cell Roho | Coussin bleu RCVB171725EGTE 17 x 17 x 2.5 po Coussin noir RCVN171725EGTE 17x 17 x 2.5 po Shear Smart Pad épaisseur 9/16 po Coussin bleu ou noir avec dégagement coccyx 16x16 po 18x16 po 16x16 po 16x18 po 18x18 po | D’autres dimensions sont disponibles, mais il est préférable de s’en tenir aux standards. Si d’autres dimensions sont requises, un code de produit ou une soumission sont requis. Spécifier une grandeur et housse standard ou hydrofuge Soumission à joindre à la demande Épaisseur de 2 pouces uniquement Mentionner l’épaisseur de 2, 3 ou 4 pouces et le nombre de cellules |  | Demande hors CAG autorisée, remplace coussin ViscoMed 850 17x17x2 ½ pouces Demande hors CAG autorisée, remplace coussin ViscoMed 1300 17x17x2 ½ pouces Demande horsCAG acceptée. |
| Coussin unidirectionnel | Polaris Médical | One Way Slide 04445NT | 17 ¾ x 17 ¾ pouces |  |  |
| Coussin auto-souleveur | Savard | Carex Uplift | Mécanique seulement Demander le modèle selon le poids de l’usager |  |  |
| Aides techniques ou autres | Marque | Modèle | Commentaires | CAG | * Équivalent CAG et/ou précisions CAG |
| Fauteuil auto-souleveur Note : Cette demande d’aide technique doit passer par le processus des demandes particulières. | Pride | LC570-vinyl | Modèle en vinyle seulement pour les achats Spécifier la grandeur |  |  |
| Fauteuil gériatrique | LPA Médical | Modèle 1300 (discontinué) | Spécifier la largeur et éléments de positionnement nécessaires |  |  |
| Chaise pédiatrique multiniveaux | Ébéniste Alain Caron | Chaise multipositions | Soumission à joindre à la demande |  | Compagnie Stokke Chaise de bois tripp trapp Largeur hors tout : 18 po, Profondeur hors tout : 16,3 po Hauteur hors tout : 30,7 po On peut ajouter courroie en « T » et anti-bascules. |
| Bean Bag | Atelier Formes et couleurs |  | Soumission à joindre à la demande |  |  |
| Aides à la posture qui sont reliées aux AVQ/AVD à domicile excluant la locomotion (fauteuils roulants et positionnement déjà couverts au programme RAMQ) |  |  | Spécifier un modèle précis |  |  |

VIII - Aides ayant trait à la personne

| Aides techniques ou autres | Marque | Modèle | Commentaires | CAG | * Équivalent CAG et/ou précisions CAG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Casque protecteur pour la tête |  |  | Soumission à joindre à la demande |  | *Aucun modèle CAG |
| Gant protecteur |  |  | Soumission à joindre à la demande |  | *Aucun modèle CAG |
| Neurostimulateur |  |  | Spécifier un modèle précis |  | Blomed Impulse 3000T |
| Prothèse capillaire (Utiliser le formulaire approprié) |  |  | Soumission à joindre à la demande |  | *Aucun modèle CAG |